空调年度框架维保竞价公告（二次挂网）

一、项目编号：LHTY-2020815-002

- 发布日期：2022年9月6日

三、项目概况

为提高张家港联合铜业有限公司空调的运行效率，减少空调故障率，决定对张家港联合铜业公司空调实施日常维保。施工地点：张家港联合铜业公司内。

- 空调年度框架维保，有效期为合同签订之日起三年（满三年）。

- 3.1室内机维保内容：

小修:更换内风机电容、变压器、感温头、接收头、摇摆电机、面框、开关、保险管、负离子发生器、电机轴承、电热管、内机接触不良、修理或更换风扇电机、电脑版、电路板等

中修：处理内机脏堵、内机检漏、补焊

大修：更换蒸发器、内机管路

- 3.2室外机维保内容：

- 小修：更换线圈、压缩机电容、变压器、感温头、接线端子、接触器、过载保护器、信号线、风叶、连接线、外壳、更换室外电风扇电机、室外电路板、变频模块、高低压阀调整等。

- 中修：处理外机脏堵、外机检漏、补焊、更换高低压阀、压力开关、单向阀、膨胀阀、电磁阀、过滤器、毛细管。

- 大修：更换压缩机、冷凝器、四通阀、外机管路。

- 3.3氟利昂添加

- 氟利昂添加视空调制冷情况而定。

- 3.4、响应时间

- 供方响应时间为24小时，即收到需方维修电话后的24小时内到达需方现场进厂维修，无故未至现场，或三次以上超过24小时，供方有权视实际情况进行处罚（超过三次，每次罚款200元）。

四、供方资质要求

- 具有独立的法人资格及相应的经营范围。

- 具备《中国设备维修安装企业能级证书》（建筑机电：制冷空调）

- 具有不低于3年空调维修从业时间。

- 现场维保时，供方应配备安全员进行现场安全监管，涉及登高作业时人员应具备高空作业证。同时高空作业需要的脚手架和扶梯，供方自行负责。

- 五、过程监管

- 1、在空调维保过程中，需方派人在现场进行监督供方施工质量，并

- 及时进行验收；

- 2、供方维保过程中存在违章作业等情况，需方有权要求供方整改或者停工。

- 3、供方如在施工过程中对空调或者其他设备造成损坏，供方免费修复；

- 六、结算方式及质保：

- 1、供方每次空调维修完毕后，应现场提供维修清单，需方进行签字确认，维修清单内部件费用参照供方报价时清单结算。供方付款方式为月结，即每月统计总量结算一次。

- 2、维修内容中未涉及的部件清单参照《张家港市2019年度部分家政服务价格参考表》中第四条空调类维修价格。

- 3、供方每月开具6%增值税发票，需方凭票全款支付。

- 4、对于供方更换的空调部件，应质保三个月，三个月内无偿维修更换。

- 七、双方责任：

- 1、相关劳保用品等供方自带，高空作业所需脚手架和扶梯，供方自带

- 3、供方需提供相关资质材料和营业执照复印件，签订安全协议，缴

- 纳合同总价5%作为安全风险押金（安全施工结束后退还）；

- 八、报价

- 需单项报价后计算总价（供方每项部件报价应包含人工），维修内容中未涉及的内容参照《张家港市2019年度部分家政服务价格参考表》中第四条空调类维修价格。

- 附清单：（因空调品牌、匹数、年限不同，各部件价格也不同，本维保清单为统一价，包含所有类型空调部件更换价格）

- 空调维保材料清单

| 序号 | 维修内容 | 数量 | 价格（含人工） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机电容 | 1 |  |  |
| 2 | 变压器 | 2 |  |  |
| 3 | 感温头 | 1 |  |  |
| 4 | 接收头 | 1 |  |  |
| 5 | 摇摆电机 | 2 |  |  |
| 6 | 保险管 | 1 |  |  |
| 7 | 负离子发生器 | 1 |  |  |
| 8 | 电机轴承 | 1 |  |  |
| 9 | 电热管 | 1 |  |  |
| 10 | 风扇电机 | 2 |  |  |
| 11 | 电脑版 | 3 |  |  |
| 12 | 电路板 | 2 |  |  |
| 13 | 处理内机脏堵、补焊 | 3 |  |  |
| 14 | 蒸发器 | 2 |  |  |
| 15 | 内机或外机管路更换 | 1 |  |  |
| 16 | 线圈 | 1 |  |  |
| 17 | 压缩机电容 | 1 |  |  |
| 18 | 接线端子 | 1 |  |  |
| 19 | 接触器 | 1 |  |  |
| 20 | 过载保护器 | 1 |  |  |
| 21 | 风叶 | 1 |  |  |
| 22 | 连接线、信号线 | 2 |  |  |
| 23 | 变频模块 | 1 |  |  |
| 24 | 冷凝器 | 1 |  |  |
| 25 | 三通阀、四通阀 | 1 |  |  |
| 26 | 加氟利昂 | 6 |  |  |
| 27 | 换内机滚轮 | 1 |  |  |
| 28 | 波盘 | 1 |  |  |
| 29 | 加焊铜管1米 | 4 |  |  |
| 30 | 外机风机架 | 2 |  |  |
| 31 | 膨胀阀 | 1 |  |  |
| 32 | 电磁阀 | 1 |  |  |
| 33 | 换空调水槽 | 1 |  |  |
| 34 | 更换空调遥控器 | 4 |  |  |
| 35 | 电容 | 2 |  |  |
| 36 | 换过滤网 | 2 |  |  |
|  | 总计 | / |  | 6%税 |

- 注：我公司空调数量约300台，其中60%左右为1.5p，故所报空调部件价格可参考1.5p空调部件而定。

- 因空调每个部件价格都不同，评标方式对总价进行累计，合计维保最低价为中标单位。

九、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照，报价单

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

十、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

十一、报价截止时间

2022年9月13日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

十二、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（13773230925）