张家港联合铜业有限公司

生活区雨污分流改造竞价公告（二次挂网）

工程项目编号：LHTY-20211105-001

发　布日　期：2021年11月15日

一、发布条件

1、工程名称: 生活区雨污分流改造

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2021年 11月15日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 投标人自行踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2021年 11月18日 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2021年11月19日 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2021年11月22日 10时 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：江苏省张家港市张家港联合铜业公司内

2、计划工期：35日历天

3、招标范围：最高投标限价292069元，最终结算以实际验收工程量为准，工程具体做法详见全费用综合单价清单

4、承包方式：包工包料

5、本项目不分标段

6、本项目资格后审

7、本工程不得转包或分包。

三、工程要求

3.1、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工，工程质量达到合格。

3.2、工程采用全费用综合单价合同，工程验收合格后，按合同价进行结算。

3.3、施工时间：施工时间计划为2021年11月20日开始，具体时间以招标人通知为准，中标人必须在接招标人通知后3日内进场，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

3.4、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理、安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。

3.5、中标后三天内双方签订工程施工合同。

3.6、中标方应严格按照合同工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

四、投标人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格；

2、本次投标不接受联合体投标；

3、投标人需具备建筑工程总承包三级资质；

4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

五、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 资质证明文件

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

六、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

七、报价截止时间

2021年11月22日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

八、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  朱同忠（0512-58571822）

| 第四章 工程量清单 招标工程量清单. 工程名称：生活区雨污分流改造. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征; 单位; 工程量; 全费用 单价; 全费用合价; 其 中:(元). 人工费; 材料费; 机械费; 管理费; 利润; 措施费; 其他费; 规费; 税金. 1; 041001001001; 混凝土路面切割、拆除; 1.锯缝机锯缝 2.机械拆除无筋混凝土路面层厚＜15cm 3、建筑垃圾清理外运、运距自行考虑; m2; 435.65. 2; 041001002001; 拆除道板砖路面; 1、人工拆除道板砖路面，堆放整齐； 2、混凝土基层切割、拆除 3、建筑垃圾清理外运，运距自行考虑; m2; 12. 3; 040101002001; 挖沟槽土方; 1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：平均1.5米 3、其他：机械挖土，土方沟槽两侧堆放; m3; 1109.1. 4; 040501001001; 管道混凝土护管; 1、主路D300管混凝土护管 2、C15混凝土浇筑; m; 17. 5; 040203007001; 水泥混凝土; 1、基层压实 2、100厚碎石垫层 3、150厚C30混凝土路面； 4、随捣随抹压光; m2; 269.23. 6; 040103001001; 回填方; 1、密实度要求：压实系数不小于0.942、填方材料品种：素土，内有机物含量不超过5%3、填方粒径要求：按设计要求4、填方来源、运距：就地取土；5、余土外运，运距自行考虑; m3; 1038.63. 7; 040203008001; 道板砖面层（利旧）; 1、60厚道板砖砂浆铺设； 2、道板砖利旧，损耗自行考虑; m2; 12. 8; 040501008001; D300污水管，顶管铺设; 1、土壤类别：自行踏勘； 2、材质及规格：聚乙烯PE100级实壁管，de315，壁厚18.7mm，环刚度不小于10kn/m2； 3、连接形式：热熔连接； 4、护管要求：泥浆护壁; m; 94. 9; 040501004003; D200污水管铺设，开挖铺设; 1、垫层、基础材质及厚度：100厚黄砂基础， 2、材质及规格：200U-PVC管； 3、连接形式：承插粘接; m; 140. 10; 040501004005; D250污水管铺设，开挖铺设; 1、垫层、基础材质及厚度：100厚黄砂基础，2、材质及规格：250U-PVC管；3、连接形式：承插粘接; m; 140. 11; 040501004001; D300污水管铺设，开挖铺设; 1、垫层、基础材质及厚度：100厚黄砂基础， 2、材质及规格：u-pvc管； 3、连接形式：承插粘接; m; 61. 12; 04B001; 成品污水塑料检查井; 1、D700成品污水塑料检查井（含井盖），深度根据现场实际情况确定； 2、余土外运、运距自行考虑; 座; 20. 13; 040504008001; 整体化粪池#2; 1.材质:成品塑料化粪池 2.型号、规格:4m3 3.含挖土、回填、100mm黄砂垫层、接管、安装。 4、余土外运、运距自行考虑; 座; 2. 14; 040504008003; 整体化粪池#0; 1.材质:成品塑料化粪池2.型号、规格:1m33.含挖土、回填、100mm黄砂垫层、接管、安装。4、余土外运、运距自行考虑; 座; 9. 15; 040504008002; 整体化粪池#1; 1.材质:成品塑料化粪池 2.型号、规格:2m3 3.含挖土、回填、100mm黄砂垫层、接管、安装。 4、余土外运、运距自行考虑; 座; 1. 合 计. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 注：1、施工单位可自行勘探现场后进行报价，充分考虑开挖、顶管施工中可能遇到的困难；2、本工程为全费用单价合同；3、施工过程中产生的垃圾由施工单位自行运输到场外合适的地点合法合规处理； 4、投标文件中说明缴纳增值税税率。 |  |  |  |

住住住·啊我是滴·1、-【】住住注意注意注意注意