化验室吸风罩竞价公告（二次挂网）

- 竞价项目编号：LHTY-20201130-002

二、发布日期：2020年11月30日

三、相关技术要求

3.1、吸风罩整体材质为304不锈钢，厚度为3mm，规格尺寸为:

3320mm×960mm×2100mm（长×宽×高）

3.2、正面不锈钢做至1300mm（其中450mm钢板安装铰链，要求可以上翻90°以上），下方预留800mm用于仪器进出摆放。

3.3、中间加一层304不锈钢隔板，将吸风罩一分为二，顶部开孔。

3.4、顶部加装一只DN250三通、短接、DN250弯头与吸风罩连接，材质PP。（顶部具体尺寸供方现场测量）；

3.5、供方责任为全包，包括运输和至现场安装调试，报价提供13%增值税发票（如不能开具，需注明实开税率）

3.6、化验室吸风罩模型见附件。

四、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

a)营业执照

b)投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

五、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

六、报价截止时间

2020年12月17日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

七、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（0512-58539130）