2026-2028年度汽车衡与平台秤维竞价公告

竞价编号：LHTY20260318-02

发布日期：2026年3月18日

一、技术和规格要求 
1.1、名称： 汽车衡与平台秤年度维保

	序号
	名称
	型号
	数量
	品牌

	1
	数字汽车衡年度维护保养
	SCS-100
	1
	梅特勒-托利多

	2
	平台秤年度维护保养
	SCS-3
	3
	梅特勒-托利多


1.2、相关要求：
a)合同履行时间为自合同签订日起3年（含3年）。

每季度供方技术人员按照行业衡器类维护保养规程对设备进行维护保养，对设备进行维护和调整。

b)对设备周围进行直观检查。对电气、机械设备和基础的检查等。

c)对可能影响衡器正常工作的部件的清洁及相关杂物的清理等。

d)对设备进行功能检查，对仪表和误差等的检查等 。

e)对操作人员的现场培训。

f)校准或最小称量的测量和设置。

g)如衡器出现问题，供方需在工作日2小时内维修人员到场、

节假日4小时内到场。

h)配合计量部门对地磅进行检定(需方提前2天通知)。

i)如果在日常使用和维护保养中发现有器件损坏（包括仪表、线路、传感器），供方免费更换。更换部件品牌为梅特勒托利多原厂产品，日常设备发生故障，需方享有供方响应维修服务的最优先级，维修人工费和器件费免费。

二、报价

供方报价含13%增值税，提供增值税专用发票，如不能提供，应注明实开税率。

验收和付款

    每年度视维保情况和服务情况，年底进行服务验收，验收合格后支付当年度维保费用，共支付三次（供方每12个月开具发票一次）。
四、中标人确定

在满足招标文件要求的前提下最低报价为中标方。

五、报价截止时间

2026年3月25日9时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

六、报价文件接收单位及相关联系人

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司综合部招标办；邮编：215624 

接收时间：投标截止日期前每天8：00至12:00，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58572608）

业务咨询联系人：机动能源部 谢鑫（0512-58537015）

注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。
