纯水设备维修竞价公告

竞价编号：LHTY20260518-01

发布日期：2026年5月18日

甲方：张家港联合铜业有限公司     乙方：纯水设备维修单位
一、内容
1、甲方有一台FST-UP-250型纯水设备，生产厂家上海富诗特环保科技有限公司，该设备近期电阻率由正常的18.25MΩ*CM，下降到了14.7MΩ*CM，导致水质持续降低，影响使用。

2、乙方根据下述内容，提供清单内的耗材和配件，乙方进行上门指导安装更换，甲方提供人员配合，更换耗材和配件后的纯水设备应达到甲方化验室使用标准，电阻率达到正常的18.25MΩ*CM。
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	石英砂
	普力菲尔
	200
	KG
	

	2
	活性炭
	普力菲尔
	50
	KG
	

	3
	软化树脂
	普力菲尔
	100
	L
	

	4
	精密过滤器
	普力菲尔
	6
	个
	

	5
	终端滤芯
	普力菲尔
	1
	个
	

	6
	反渗透膜
	普力菲尔
	3
	只
	

	7
	抛光树脂
	普力菲尔
	50
	L
	

	8
	压力表
	普力菲尔
	2
	个
	

	9
	压力表
	普力菲尔
	2
	个
	

	10
	一级纯水流量计
	普力菲尔
	1
	个
	

	11
	液位浮球
	普力菲尔
	4
	个
	

	12
	管阀件
	普力菲尔
	1
	批
	以现场实际为准


3、乙方提供的材料，需是全新的，未被使用过的，材料进厂时提供相关的质量证明书或合格证。
二、报价方式：

乙方报价方式为总价，报价含13%增值税（不能开具的注明实际开票税率）。报价时乙方应提供纯水设备的销售或维修业绩。

三、付款方式：

乙方材料到现场，安排专业技术人员指导更换，甲方安排人员配合，完工后纯水设备应达到甲方化验室使用标准，电阻率达到正常的18.25MΩ*CM。同时甲方正常使用两周无异常情况，视为验收合格，乙方开具增值税专用发票，甲方凭票支付合同总价97%作为验收款，余款3%质保金质保半年无问题后付清。

四、双方责任：

1、甲方责任：人员、工具的提供；如发现乙方违章指挥实施，甲方有权要求整改，包括停工。

2、乙方责任：乙方进场人员应配齐相应的劳保用品，纯水设备耗材更换期间，乙方指导人员的安全工作由乙方自行负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由乙方自行解决和赔偿，与甲方无涉。

五、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

六、报价截止时间

2026年5月25日9时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

七、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司党群综合部；邮编：215624 

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（15551323928）

业务咨询联系人：铜工场 程卓（13773230925）

注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。

