## 水资源论证报告编制服务项目竞价公告

## 发布日期：2026年6月5日

## 竞价编号：LHTY20260605-03

## 甲方：张家港联合铜业有限公司 乙方：具备水资源论证资质的单位

1 概况

1.1 名称

水资源论证报告编制服务

1.2企业现状

甲方现有设计产能阴极铜30万吨，2025年实际产量29.28万吨。现有取水许可证编号：D320582S2021-0069，取水水源为三干河，许可年取水量 28万m³。2025年实际取用三干河地表水 5.5913 万m³自来水7.4377万m³，合计13.029万m³。

1.3编制背景与必要性

根据张家港市水资源管理处《关于规范取用水行为及开展水资源论证的提醒函》（2026年5月8日），甲方现有取水工程投运较早，建设初期未开展水资源论证；本次新增废杂铜再生综合利用年产24万吨阳极铜、延伸加工年产10万吨阴极铜项目，取水用途、生产规模、用水工艺发生重大变化。依据《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》《江苏省水资源管理条例》《建设项目水资源论证管理办法》等规定，必须重新开展水资源论证、编制报告书并依法办理取水许可变更/新办手续，纳入水资源统一监管。

1.4编制依据

《中华人民共和国水法》（2016年修订）；

《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）；

《江苏省水资源管理条例》（2021年修订）；

《建设项目水资源论证管理办法》（水利部、国家发改委令第15 号）；

《取水许可技术考核与管理通则》（GB/T17522-2022）；

《江苏省建设项目水资源论证管理实施细则》；

《苏州市计划用水管理办法》；

甲方提供2025年取水工作总结、2026年用水计划申报表、取水许可证、生产工艺、用水台账、计量设施、节水设施、排水环保等资料。

2 服务范围及工作内容

乙方负责本项目水资源论证报告编制、现场查勘、资料核查、论证分析、评审配合、修改完善、批复跟踪、技术咨询、漏损控制等全过程服务，具体如下：

2.1 资料收集与核查

乙方收集并核实甲方企业资质、取水许可、产能产量、近三年用水台账、取水计量（ZCL超声流量计、结算水表、电磁流量计）、节水管理制度、水平衡、雨水收集（3000m³初期雨水池）、中水回用（电化学处理系统、MBR装置）、排水排污、环保验收等资料；

乙方收集区域水资源规划、公报、水文水质、水功能区划、用水总量控制、取水定额、三干河水文及第三方用水户等资料；乙方核查资料真实性、完整性，缺失资料及时书面反馈甲方补齐。

2.2 现场查勘与调研

乙方现场查勘：三干河取水口、取水泵房、输水管道、循环水池、电化学处理系统、初期雨水池、生活污水处理设施、排水口、计量仪表、节水设施、用水管理台账等；

乙方调研现有用水工艺、定额、水循环利用率、节水效果、跑冒滴漏管控、用水审计、退水水质及排放去向；

乙方对接甲方技术人员，核实新增项目用水需求、工艺参数、节水技改计划，形成现场查勘纪要并经甲方确认。

2.3 水资源论证报告编制

乙方编制《水资源论证报告书》，核心章节包括：

总论：项目概况、依据、范围、水平年、技术路线；

建设项目概况：企业现状、新增项目建设必要性、规模、工艺、进度；

区域水资源状况及开发利用：水文气象、水资源量、水质、水功能区划、开发利用现状；

取水水源论证：三干河水源合理性、可靠性、水量水质、取水口设置、取水影响；

用水合理性论证：现有用水水平、新增项目水平衡、定额符合性、节水潜力、循环利用方案、用水总量核定；

退水影响论证：退水来源、水量水质、排放去向、纳污水体影响、处理措施、中水回用、生态及第三方权益影响；

水资源保护措施：取水保护、节水、退水治理、计量监测、台账建设、水平衡测试、节水宣传、应急管理；

取水对区域水资源影响：配置影响、总量控制符合性、生态流量保障、用水户权益影响；

结论与建议：明确许可水源、地点、方式、水量、定额、退水要求、审批及管理建议。

2.4 评审配合与修改

提交送审稿供甲方内审，修改后形成正式送审稿；配合向张家港市水务局、水资源管理处提交评审申请，全程参会、汇报、答疑；按专家及主管部门意见修改完善，提交报批稿；跟踪审批流程，直至报告书通过审查、取得批复；协助办理取水许可变更/新办，提供技术支撑。

3 服务周期

总周期：120日历天内完成全部工作并取得批复，逾期承担违约责任，报告质量问题导致评审不通过，免费修改直至通过。

4 乙方资格与人员要求

4.1 乙方资格

独立法人，营业执照有效，经营范围含水利咨询规划、水资源论证、水文水资源调查评价等。近3年（2023-2025）至少2个江苏省内工业项目水资源论证业绩并取得批复（提供合同、批复复印件）；无失信、重大税收违法、政府采购严重违法记录，近3年无违法经营和处罚记录；熟悉江苏省、苏州市、张家港市审批流程及政策。

4.2 乙方项目负责人

水利/水文水资源相关专业中级工程师及以上职称；近3年至少主持2个江苏省内工业项目水资源论证并通过审批（提供任命文件、合同、批复）；全程负责本项目，不得擅自更换，驻场对接、及时响应需求。

4.3 乙方技术团队

配备水文水资源、水利工程、环境工程、工业给排水等专业人员，保障编制质量与进度。

5 质量要求

报告符合国家、行业、地方规范，内容完整、数据真实、论证科学、结论明确、格式规范；未通过免费修改至合格，乙方承担相关费用及工期责任；严格保密甲方涉密资料，服务结束后全部返还；成果清晰完整、可追溯，符合档案管理要求。

6 报价要求

固定总价报价，包含资料收集、现场查勘、报告编制、评审会务、修改完善、差旅、税费、批复跟踪、技术咨询等全部费用，无额外增项；分项列明：报告编制费、评审配合费、后续技术服务费。

7 其他要求

不得转包、违法分包，核心工作不得交由第三方，否则甲方有权终止合同、没收保证金、追偿损失；编制期间政策调整，免费更新报告内容；服务期内及结束后，免费配合取水许可、用水管理、节水验收、环保督查等技术咨询；编制方承诺，对甲方在合作过程中提供的图纸、资料、数据、项目信息、商业信息及其他涉密资料承担保密义务；未经甲方书面正式同意，编制方不得向任何第三方泄露、出借、复制、传播上述保密信息。保密责任不因本合同终止、解除而失效。

8付款方式

乙方开具13%增值税专用发票，如不能提供注明实际开具税率；

乙方资料收集、报告编制、报送评审后，当地政府评审通过视为验收合格；验收合格后在2027年度支付合同全款。
七、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

八、报价截止日期

2026年6月12日9:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

九、报价文件接收单位及联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司党群综合部

邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州    联系电话：0512-58533069

业务咨询人：陈驰    联系电话：18936129300

注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。